**Сводный план работ (услуг) управляющей организации ООО « Управляющая Компания «Альтернатива» по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов находящихся в управлении на 2011 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды услуг и работ** | **Периодичность/**  **сроки**  **осуществления**  **работ (услуг)** | | **Адрес дома** | **Сведения о**  **выполнении работ**  **(услуг) и о причинах**  **отклонения от плана** |
| 1 | **РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ** | | | | |
| 1.1 | **Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических и чердачных помещений** | | | | |
|  | Общий осмотр | 2 раза в год (май,  сентябрь | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Сухая уборка (подметание) лестничных площадок и маршей | Согласно графика | |  |
|  | Влажная уборка (мытье) лестничных площадок и маршей уборки |  |
|  | Влажная протирка подъездных дверей, подоконников, отопительных приборов, перил лестниц,  электрошкафов, почтовых ящиков | 1 раз в месяц | |  |
|  | Мытье окон, обметание потолков, влажная протирка стен 2 раза в год | 2 раза в год (май,  сентябрь) | |  |
|  | Очистка чердачных, подвальных и технических помещений от посторонних предметов и мусора 2 раза в год  (апрель,октябрь) | 2 раза в год  (апрель,октябрь | |  |
| 1.2 | **Содержание внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), водомерных узлов и насосных станций** | | | | |
|  | Общий осмотр систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том исле: проверка изоляции; работоспособности автоматических регуляторов температуры, давления, перепада давления; креплений трубопроводов; состояния канализационных лежаков и выпусков, состояния конструкций подвесок труб и т.п | 2 раза в год (апрель,  август) | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем  горячего и холодного водоснабжения | 2 раза в месяц | |  |
|  | Осмотр наиболее ответственных элементов (насосы, запорная арматура, контрольно-измерительные  приборы, приборы учета, датчики давления, реле давления, частотный преобразователь | еженедельно | |  |
|  | Проверка режимов работы насосной станции (в т.ч. срабатывания защиты от сухого хода),  исправности контрольно-измерительных приборов, работы частотного преобразователя и перепрограммирование в случае необходимости. Проверка давления воздушной полости мембранных расширительных баков. Ревизия пусковой аппаратуры. | 1 раз в месяц | |  |
|  | Проверка надежности электрических соединений, в том числе: проверка и протяжка всех электрических соединений, замер сопротивления измерительных приборов, калибровка нуля КИП и проверка с помощью контрольного, проверка надежности всех механических соединений | 2 раза в  год(май,сентябрь) | |  |
|  | Проверка работы электродвигателей насосов, в том числе: проверка напряжения и тока на эл. двигателе, замер рабочих токов, замер сопротивления (обмоток, изоляции), проверка защит электродвигателей насосов, замер вибрации на насосе и электродвигателе, проверка заземления, замер температуры электродвигателей, проверка аварийной сигнализации | 2 раза в  год(май,сентябрь) | |  |
|  | Профилактическо-ремонтные работы, в том числе: регулировка запорной и запорно-регулировочной  арматуры; промывка трубопровода; уплотнение и укрепление соединений элементов и частей трубопровода; устранение засоров; удаление воздуха из трубопровода; проверка герметичности стыков и устранение их протечек; устранение течи в рубопроводах; проверка состояния фильтров по разности показаний манометров; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов; уплотнение сгонов; прочистка канализационных лежаков и  выпусков канализации | По мере  необходимости(по  результатам общего и  частичного осмотров). | |  |
| 1.3 | **Содержание внутридомовых сетей систем отопления и тепловых пунктов** | | | | |
|  | Общий осмотр внутридомовых систем теплоснабжения, в том числе: проверка исправности основных  задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования системы теплоснабжения;  осмотр трубопроводов и их креплений; проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и  антикоррозионного покрытия | 2 раза в год(май,  сентябрь). | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Осмотр наиболее ответственных элементов теплового пункта (насосы, запорная арматура,  контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства - регуляторов температуры,  давления, перепада давления) | Еженедельно | |  |
|  | Проверка надежности электрических и механических соединений, в том числе: проверка и протяжка  всех электрических соединений, замер сопротивления измерительных приборов, калибровка нуля  КИП, проверка правильности показаний термометров с применением контрольного и пирометра,  проверка надежности всех механических соединений | 2 раза в год(май  ,сентябрь) | |  |
|  | Проверка состояния теплообменных аппаратов по разности показаний манометров (промывка в  зависимости от загрязнения). Проверка давления воздушной полости мембранных расширительных  баков. Проверка работы регулирующих клапанов. Ревизия пусковой аппаратуры. | ежемесячно | |  |
|  | Проверка работы электродвигателей насосов и электроприводов, в том числе: проверка напряжения и  тока на эл. двигателе, замер рабочих токов, замер сопротивления, проверка защит электродвигателей  насосов, замер вибрации на насосе и электродвигателе, проверка заземления, проверка режимов  скоростей насосов в соответствии с паспортными данными, замер температуры электродвигателей,  проверка аварийной сигнализации | 2 раза в год(май.  сентябрь) | |  |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год (май) | |  |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону:  Регулировка и наладка системы теплоснабжения. Промывка всех узлов и агрегатов теплового пункта.  Промывка систем теплопотребления, гидравлические испытания (опрессовка), пробный пуск и  наладочные работы | 1 раз в год (май, июнь) | |  |
| 1.4 | **Содержание внутридомовых систем электроснабжения и освещения мест общего пользования** | | | | |
|  | Общий осмотр внутридомовых систем электроснабжения и освещения мест общего пользования, в  том числе: внутридомовых электросетей и электрощитов, электросетей в подвалах, подпольях и на  чердаках, лестничных клетках, вводных распределительных устройств (ВРУ), приборов учета,  внутридомовых и дворовых осветительных приборов | Общие осмотры-не  реже 2 раз в  год(май,сентябрь)  Частичные осмотры —  по мере  необходимости,но не  реже 1 раза в 2 недели | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Проверка состояния и исправности силовых и осветительных установок тепловых пунктов и насосных  установок | ежемесячно | |  |
| 1.5 | **Содержание общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов (счетчиков тепла, воды, электрической энергии)** | | | | |
|  | Осмотр приборов учета включающий, контроль работоспособности, проверку отсутствия механических повреждений, наличия пломб | ежемесячно | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Снятие и обработка показаний общедомовых приборов учета | ежемесячно | |  |
|  | Поверка счетчиков тепла | июнь  июнь-август | |  |
|  | Поверка счетчиков горячей воды | В соответствии с  технической  документацией | |  |
|  | Поверка счетчиков холодной воды | В соответствии с  технической  документацией | |  |
|  | Поверка электросчетчиков | В соответствии с  технической  документацией | |  |
| 1.6 | **Содержание прочих конструктивных элементов зданий** | | | | |
|  | Общие осмотры крыши, фасада, чердачных, подвальных помещений и иных вспомогательных  помещений, в том числе: проверка состояния продухов в цоколях зданий, проверка температурно-  влажного режима, проверка исправности слуховых окон и жалюзей, проверка температурно-  влажностного режима | | 2 раза в год (апрель,  сентябрь) | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118,119,120 |  |
|  | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | |  |  |
|  | Удаление с крыш снега, сосулек и наледи (размером более 50 см над тротуарами и входами в  подъезды) | | 1 раз в год (март,  апрель) |  |
|  | Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | | 1 раз в год (май) |
| 1.7 | **Содержание лифтов** | | | | |
|  | Мытьё пола кабины лифта | Согласно графика  уборки | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/2, 33/3, 33/4  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | |  |
|  | Техническое обслуживание | 1 раз в месяц | |  |
|  | Осмотр лифта | 1 раз в месяц | |  |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов,1раз в год | Март  август-декабрь  апрель - ноябрь | |  |
| 1.8 | **Сбор и вывоз твердых бытовых отходов** | | | | |
|  | Организация сбора и вывоза ТБО и контроль за выполнением графика их удаления | Ежедневно | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
| 1.9 | **Аварийно-диспетчерское обслуживание** | круглосуточно | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
| 1.10 | **Прочие услуги и работы, связанные с содержанием общего имущества в многоквартирном доме** | | | | |
|  | Общий осмотр системы вентиляции | 2 раза в год.  (апрель, сентябрь) | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Содержание систем контроля и управления доступом в многоквартирный дом (домофонов) | ежедневно | |  |
|  | Обслуживание пожарной сигнализации | ежеквартально (март,  июнь, сентябрь,  декабрь) | |  |
|  | Проведение проверок состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных  приборов учета, факта их наличия или отсутствия.  Проведение проверок достоверности представленных потребителями сведений о показаниях  индивидуальных приборов учета путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на  момент проверки. | (март-апрель; сентябрь  октябрь | |  |
| 1.12 | **Содержание придомовой территории** | | | | |
|  | Общий осмотр | ежедневно | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
|  | Подметание придомовой территории, в т.ч. уборка площадки перед входом в подъезд | ежедневно | |  |
|  | Отчистка урн от мусора, уборка контейнерных площадок | ежедневно | |  |
|  | Выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см) (в теплый период) | по мере необходимости | |  |
|  | Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, газонов | по мере  необходимости, но не  реже 2-х раз в неделю | |  |
|  | Очистка фасадов от наклеенных несанкционированных объявлений | 1-х раз в месяц | |  |
|  | Прочистка ливневой канализации (в теплый период) | март - апрель | |  |
|  | Посыпка противогололедными материалами площадки перед входом в подъезд, тротуарных дорожек,  подъемов (спусков) внутридомовых проездов (в холодный период) | по мере необходимости | |  |
|  | Уборка снега и наледи на отмостках, площадке перед входом в подъезд, тротуарных дорожках (в  холодный период) | ежедневно | |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см (в  холодный период) | по мере  необходимости, но не  реже 1 раза в 2 суток | |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии колейности  свыше 5 см (в холодный период) | по мере необходимости | |  |
|  | Уборка и вывоз снега и наледи с привлечением техники (в холодный период) | февраль - март | |  |
|  | Озеленение территории | май - июнь | |  |
|  | Поливка газонов и мытье тротуаров (в теплый период) | июнь – август | |  |
| 2 | **РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ** | | | | |
| 2.1 | Установка доводчиков, пружин на дверях в местах общего пользования, в подвальных и технических помещениях. Смена ручек и шпингалетов на окнах и дверях подъездов | По мере  необходимости | | г. Иркутск  ул. А.Невского 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5  ул. Байкальская 244/3, 244/4, 244/5, 244/6  м/р. Березовый 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119,  ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А  м/р. Юбилейный 118 |  |
| 2.2 | Мелкий ремонт электропроводки, выключателей и розеток в подъездах, подвалах, чердаках | По мере  необходимости | |  |
| 2.3 | Ремонт и окраска урн, контейнеров для сбора ТБО | май - июль | |  |
| 2.4 | Ремонт, окраска детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, скамеек, газонных ограждений и т.п. | июнь – август | |  |
| 2.5 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок | май | |  |
| 2,6 | Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильников) | По мере  необходимости | |  |
| 2.7 | Замена перегоревших электроламп и (или) светильников в подъездах, подвалах, чердаках, фасадах | По мере  необходимости | |  |
| 2.8 | Частичный ремонт (шпатлевка, побелка, окраска) мест общего пользования (подъезды) | июнь – июль | | ул. М-Сибиряка 2 ,4 |  |
| 2.9 | Замена тамбурной входной деревянной двери в подъезде | июль | | м/р. Первомайский 33/1, 92 (2 под.)  ул. М-Сибиряка 8, 10, 12/1 |  |
| 2.10 | Монтаж балансировочных клапанов на стояках отоплении | июль | | ул. М-Сибиряка 2, 4, 6, 8, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  м/р. Первомайский 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 92  ул. Чернышевского 17А |  |